## Tabelle1
Channel: 0 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 1 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 2 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 3 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 4 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 5 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 6 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 7 | V-Flow [ul/min]
Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000
0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.02 | 1.24 | 3.7 | 7.4 | 12.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 3.633 | 7.36 | 12.38 |  | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 3.67 | 7.4 | 12.37 |  | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 3.68 | 7.42 | 12.39 |  | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.7 | 7.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.71 | 7.43 | 12.42 |  | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3.62 | 7.33 | 12.29
1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0.2 | 1.74 | 4.3 | 8.2 | 14.5 |  | 1 | 0 | 0.189 | 1.65 | 4.33 | 8.3 | 13.83 |  | 1 | 0 | 0.21 | 1.7 | 4.4 | 8.37 | 14.3 |  | 1 | 0 | 0.21 | 1.69 | 4.4 | 8.38 | 14.38 |  | 1 | 0 | 0.21 | 1.69 | 4.4 | 8.35 | 1.98 |  | 1 | 0 | 2.2 | 1.69 | 4.4 | 8.3 | 14.37 |  | 1 | 0 | 0.17 | 1.64 | 4.32 | 8.28 | 14.24
2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0.42 | 2.23 | 5 | 9.3 | 16.42 |  | 2 | 0 | 0.435 | 2.14 | 5.07 | 9.3 | 15.35 |  | 2 | 0 | 0.445 | 2.18 | 5.14 | 9.37 | 16.3 |  | 2 | 0 | 0.46 | 2.185 | 5.15 | 9.38 | 16.39 |  | 2 | 0 | 0.451 | 2.183 | 5.14 | 9.35 | 3.98 |  | 2 | 0 | 0.47 | 2.19 | 5.12 | 9.4 | 16.36 |  | 2 | 0 | 0.42 | 2.13 | 5.07 | 9.28 | 16.25
3 | [7 empty] | 3 | 0.018 | 0.6 | 2.7 | 5.8 | 10.3 | 18.45 |  | 3 | 0 | 0.675 | 2.63 | 5.82 | 10.31 | 16.88 |  | 3 | 0 | 0.69 | 2.67 | 5.88 | 10.38 | 18.3 |  | 3 | 0 | 0.707 | 2.68 | 5.89 | 10.38 | 18.38 |  | 3 | 0 | 0.7 | 2.68 | 5.88 | 10.35 | 5.98 |  | 3 | 0 | 0.72 | 2.69 | 5.9 | 10.4 | 18.36 |  | 3 | 0 | 0.67 | 2.62 | 5.8 | 10.28 | 18.24
4 | [7 empty] | 4 | 0.018 | 0.84 | 3.2 | 6.3 | 11.27 | 20.45 |  | 4 | 0 | 0.935 | 3.12 | 6.55 | 11.32 | 18.41 |  | 4 | 0 | 0.94 | 3.17 | 6.62 | 11.36 | 20.3 |  | 4 | 0 | 0.957 | 3.169 | 6.64 | 11.37 | 20.37 |  | 4 | 0 | 0.95 | 3.17 | 6.63 | 11.34 | 7.98 |  | 4 | 0 | 0.98 | 3.19 | 6.7 | 11.4 | 20.37 |  | 4 | 0 | 0.91 | 3.1 | 6.54 | 11.28 | 20.25
5 | [7 empty] | 5 | 0.02 | 1.24 | 3.66 | 7.3 | 12.3 | 22.35 |  | 5 | 0 | 1.169 | 3.61 | 7.33 | 12.32 | 19.94 |  | 5 | 0 | 1.185 | 3.66 | 7.38 | 12.37 | 22.3 |  | 5 | 0 | 1.2 | 3.66 | 7.4 | 12.37 | 22.38 |  | 5 | 0 | 1.21 | 3.67 | 7.39 | 12.34 | 9.98 |  | 5 | 0 | 1.21 | 3.685 | 7.4 | 12.39 | 22.35 |  | 5 | 0 | 1.15 | 3.6 | 7.29 | 12.26 | 22.24
ΜW/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [g] | ΜW/min | 0.0033333 | 0.244 | 0.484 | 0.72 | 0.98 | 1.998 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.2338 | 0.4858 | 0.7394 | 0.992 | 1.512 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.237 | 0.4928 | 0.742 | 0.994 | 1.986 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.24 | 0.49 | 0.744 | 0.99 | 1.998 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.242 | 0.49 | 0.738 | 0.986 | 1.996 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.242 | 0.493 | 0.738 | 0.992 | 1.986 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.23 | 0.488 | 0.734 | 0.986 | 1.99 | [g]
MW/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ml] | MW/min | 0.0033233 | 0.24327 | 0.48255 | 0.71784 | 0.97706 | 1.992 | [ml] | MW/min | 0 | 0.2331 | 0.48434 | 0.73718 | 0.98902 | 1.5075 | [ml] | MW/min | 0 | 0.23629 | 0.49132 | 0.73977 | 0.99102 | 1.98 | [ml] | MW/min | 0 | 0.23928 | 0.48853 | 0.74177 | 0.98703 | 1.992 | [ml] | MW/min | 0 | 0.24127 | 0.48853 | 0.73579 | 0.98304 | 1.99 | [ml] | MW/min | 0 | 0.24127 | 0.49152 | 0.73579 | 0.98902 | 1.98 | [ml] | MW/min | 0 | 0.22931 | 0.48654 | 0.7318 | 0.98304 | 1.984 | [ml]
[8 empty] | #027 | [7 empty] | #028 | [7 empty] | #029 | [7 empty] | #031 | [7 empty] | #032 | [7 empty] | #034 | [7 empty] | #035